## лот 2
Лот 2 Общезаводское оборудование.
№ | Наименование продукции, назначение, технические характеристики | Рабочая среда и её химический состав. | Марка, тип, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | К-во | Базис поставки | График поставки
I | Фильтры в том числе: |  |  |  |  | 2015г. | DAP ст. Гарыбата
1 | Фильтр реготмас |  | 463А-1-19 | шт | 10000
2 | Фильтр реготмас |  | 631-1-19 | шт | 400
3 | Фильтр ВОУ |  | Filtr kartridj TENKAY HemiPleat“ ot CAMFIL Industrifilter, Şwesiya. | шт | 240
II | Котельное оборудование |  |  |  |  | 2015г. | DAP ст. Гарыбата
1) | Котельное оборудование:
1 | Паровый котел |  | КП-300 ГН | шт | 2
III | Прокладочные и запорные материалы в том числе: |  |  |  |  | 2015г. | DAP ст. Гарыбата
1) | Шары запорные резиновые:
1 | Шары запорные Д-300мм |  |  | шт | 450
2 | Шары запорные Д-400мм |  |  | шт | 450
3 | Шары запорные Д-500мм |  |  | шт | 450
4 | Шары запорные Д-700мм |  |  | шт | 450
5 | Шары запорные Д-1000мм |  |  | шт | 450
6 | Шары запорные Д-1420мм |  |  | шт | 20
2) | Уплотнительные манжеты на затворы КЗП и КПП (Салаватнефтемаш)
1 | Д-1620х16мм |  |  | шт | 10
2 | Д-1620х12мм |  |  | шт | 5
3 | Д-1420х14мм |  |  | шт | 15
IV | Насосное оборудование в комплекте с электродвигателями и запасные части к ним: |  |  |  |  | 2015г. | DAP ст. Гарыбата
1 | Насосы:
1 | Насос для закачки гидржидкости в комплекте со шлангами |  | INRADA PM25SL/05 | к-т | 1
2 | Насос для перекачки сжиженных газов типа С-5/140 А с ремкомплектом | Сжиженный газ ГОСТ 20448-90 | ТУ 26-06-1324-82 | к-т | 7
3 | Насосный агрегат Q=65м3/ч, Н=125м, N=55кВт, n=3000 об/мин и запасными частями на два года работы |  | НВ-50/50 ТУ26-06-1176-78 | к-т | 2
4 | Насосный агрегат Q=50м3/ч, Н=100м и запасными частями на два года работы |  | Abel model NRT-K-ED ISO 9001; 2008 | к-т | 2
5 | Насосный агрегат Q=550м3/ч, Н=82,5м в комплекте с электродвигателем N=200кВт, n=1500 об/мин и запасными частями на два года работы |  | НКВ-1000/320 (550-85) | к-т | 6
6 | Насосный агрегат Q=120м3/ч, Н=600м в комплекте с электродвигателем и запасными частями на два года работы |  | ЦНС-120/600-2Т-М | к-т | 2
7 | Насосный агрегат Q=50м3/ч, Н=100м в комплекте с электродвигателем и запасными частями на два года работы |  | Р-350 А/В | к-т | 2
8 | Насосный агрегат Q=4,0м3/ч, Н=4гкс/см, в комлпекте с электродвигателем N=3,0кВт n=1500 об/мин и запасными частями на два года работы |  | НМШ-5-25-4,0/4 ТУ26-06-1087-84 | к-т | 2
9 | Насосный агрегат Q=1000м3/ч, Н=40м, в комлпекте с электродвигателем и запасными частями на два года работы |  | 14НДС-Н ГОСТ10272-77 | к-т | 2
10 | Насосный агрегат Q=740м3/ч, Н=48м, в комлпекте с электродвигателем и запасными частями на два года работы |  | ДНА-Ш-1Д800/56а-ГКЛВ ТУ4734-306-05747979-2007 | к-т | 2
11 | Насосный агрегат Q=10м3/ч, Н=10м, в комлпекте с электродвигателем и запасными частями на два года работы |  | ГНОМ10-10 ТУ34-13-853-76 | к-т | 2
12 | Насосный агрегат Q=25м3/ч, Н=20м, в комлпекте с электродвигателем и запасными частями на два года работы |  | ГНОМ25-20 ТУ34-13-11202-77 | к-т | 4
13 | Насосный агрегат Q=16м3/ч, Н=70кгс/см2 поршневой, в комлпекте с электродвигателем и запасными частями на два года работы |  | 305ВП-16/70 | к-т | 1
14 | Агрегат элетронасосный Q=5,8м3/ч, Н=5кгс/см2 поршневой, в комлпекте с электродвигателем N=2,2кВт n=1450 об/мин. Среда: масло ТТ-32. Раб.темп до +70˚С содержание без механических примесей степень защиты IP40 |  | НМШ 8-25-5,8-2,5-1 ТУ-26-06-1087-77 | к-т | 24
15 | Насосный агрегат Abel model NRT-K-ED |  |  | к-т | 2
16 | Передвижная установка высокого давления марки УВД-4/63МПa в комплекте с насосом и электродвигателем |  |  | к-т | 2
17 | Насосный агрегат Q=500м3/ч, Н=85м, в комплекте с электродвигателем N=55кВт, n=1000 об/мин и запасными частями на два года работы |  | КсВ-500-85-1 ГОСТ 10272-77 | к-т | 2
2 | Запасные части к насосам типа Р-350 А/В в том числе:
1 | Плунжер 27/8 |  | 7204-0535-23В | шт | 10
2 | Уплотнение сальника |  | 7204-0554-00А | шт | 60
3 | Клапан тар.на всасывание в сборе |  | TS30-SDO-AC0539 | шт | 40
4 | Клапан тар.на нагнетании в сборе |  | TS30-SDO-AC0540 | шт | 20
5 | Пружина клапан |  | 7202-0324-01А | шт | 20
6 | Кольцевое уплотнение пыльника |  | 110-000253-201 | шт | 10
3 | Запасные части к насосам типа СУГ Р-920 А/В в том числе:
1 | Кольцевое уплотнение |  | 9410А25300Е | шт | 12
2 | Плунжер 4" 1018/Tung.Carb |  | 353C1251701R54300 | шт | 6
3 | Держатель сальника |  | 339С1251901В22300 | шт | 12
4 | Кольца набивки UTEX 805 |  | 93K40140050 | шт | 36
5 | Сальник |  | 338В13427001В22300 | шт | 12
6 | Подшипник шатуна |  | 116В1045800R15300 | шт | 6
4 | Запасные части к насосам типа AUREX KР 6108/5ВD1 в том числе:
1 | Вал |  | 6108 | к-т | 2
2 | Рабочее колесо |  | 6108 | шт | 2
3 | Механический уплотнитель |  | 6108 | к-т | 2
4 | Лопасть рабочего колеса (Импеллер) |  | 6108 | к-т | 2
5 | Подшипниковая втулка 1 |  | 6108 | к-т | 2
6 | Подшипниковая втулка 1 |  | 6108 | к-т | 2
5 | Запасные части к насосам типа ЦНС-120/600-2Т-М в том числе:
1 | Рабочее колесо 1-ступени |  | 1.3000-158.00.00.ПС | шт | 4
2 | Колесо рабочее |  | 1.3000-158.00.00.ПС | шт | 16
3 | Диск разгрузки |  | 1.3000-158.00.00.ПС | шт | 4
4 | Подшипник скольжения |  | 1.3000-158.00.00.ПС | шт | 4
5 | Торцевое уплотнение передняя |  | 1.3000-158.00.00.ПС | шт | 8
6 | Торцевое уплотнение задняя |  | 1.3000-158.00.00.ПС | шт | 8
7 | Кольцо резиновое 110-120-5,8-2-3 |  | С811.110-120-5,8 | шт | 24
8 | Кольцо резиновое 150-160-5,8-2-3 |  | С811.110-160-5,8 | шт | 32
9 | Кольцо резиновое 180-190-5,8-2-3 |  | С811.110-190-5,8 | шт | 24
10 | Кольцо уплотнительное |  | 1.3000-98.30-15 | шт | 32
6 | Запасные части к насосам типа НКВ-360/125 в том числе:
1 | Ротор |  | Черт.210.80 поз №27 обоз 240.93 | к-т | 4
2 | Кронштейн пошипниковый 1Р 70/80 |  | Черт.210.80 СБ поз №1 об. 220.26 | шт | 4
7 | Рабочие колеса к насосам в том числе:
1 | Рабочее колесо к насосу Д-800-57 |  | НО3644.00.01 | шт | 3
2 | Рабочее колесо к насосу К80-50-160 |  | ГОСТ 1412-79 | шт | 2
3 | Рабочее колесо к насосу К150-125-250 |  | ГОСТ 1412-79 | шт | 2
4 | Рабочее колесо к насосу К100-65-200 |  | ГОСТ 1412-79 | шт | 8
5 | Рабочее колесо к насосу К100-65-250 |  | ГОСТ 1412-79 | шт | 9
8 | Запасные части к насосам типа НКВ-1000/320 (550/85) в том числе:
1 | Ротор |  | Черт.210.168 СБ поз№4об.240.1Б1 | к-т | 6
2 | Кронштейн пошипниковый 1Р90 |  | Черт.210.168 СБ поз№1об.220.33 | шт | 6
9 | Запасные части к насосам ДЕГ-а Milton Roy USA:
1 | Направляющая/Guide |  | 20684 | шт | 12
2 | Мембрана/Diaphragm |  | 40512 | шт | 20
3 | Фильтр/Filter |  | RPM083 | шт | 12
4 | Пружина/Spring |  | 660677 | шт | 12
5 | Кольцевое уплотнение/O-ring |  | 40542 | шт | 12
6 | Воздухостравливающий клапан (AIR BLEED VALVE) |  | 30342 | шт | 12
10 | Вентилятор VPV-3500 Румыния "Бухарест" втом числе:
1 | Лопасти |  | VPV-3500-03.00 | шт | 200
2 | Вал |  | VPV-3500 | шт | 16
V | Краны шаровые |  |  |  |  | 2015г. | DAP ст. Газоджак
1 | Кран шаровой Ду150 Ру80 с пневмогидроприводом подземной установки с блоком управления на 24В |  | 11лс660п6м | шт | 14
2 | Кран шаровой Ду150 Ру80 с ручным приводом надземной установки |  | 11лс60пм | шт | 24
3 | Кран шаровой Ду100 Ру80 с ручным приводом надземной установки |  | 11лс60пм | шт | 58
4 | Кран шаровой Ду80 Ру80 с ручным приводом надземной установки |  | 11лс60п | шт | 7
5 | Кран шаровой Ду50 Ру80 с ручным приводом надземной установки |  | 11лс60п | шт | 42
6 | Кран шаровой КШ-15 Ру160 |  | 11лс65п3 | шт | 100
Примечание: Участники могут представить предложения, являющиеся аналогом заявленной продукции по стандартом ISO, API и др.
Примечание:
1. Наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей.
2 .Представить формы разрешения от заводов производителей на русском языке (заверенные печатью), с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре.
3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описание на русском языке в бумажном и электронном варианте.
4. Предоставить электронный вариант предложения (СD -диск или USB-флешка).
5. Форма оплаты-по факту поставки, за счет задолженности Исламской Республики Иран за поставленный Туркменский природный газ. Предложения с другими формами оплаты рассматриваться не будут
6. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом:
Уставные документы (устав);
Подробную банковскую референцию;
Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб;
Акт или справку об ауторской проверке (за последний квартал);
Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке продукции.